ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

НА ПОСТАВКУ ГОРЕЛОЧНЫХ УСТРОЙСТВ ФИРМЫ OILON OY.

- СВЕДЕНИЯ О КОТЛЕ:

- ТИП КОТЛА, НАИМЕНОВАНИЕ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ :

………………………………………………………………………………………

- НОМИНАЛЬНАЯ (МАКСИМ.) ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВОДОГРЕЙНОГО КОТЛА:

………………………………………………………………………………………

(МВт или Гкал / час)

- НОМИНАЛЬНАЯ (МАКСИМ.) ПАРОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПАРОВОГО КОТЛА:

………………………………………………………………………………………

( т / час )

- РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ / ТЕМПЕРАТУРА ВОДОГРЕЙНОГО КОТЛА:

………………………………………………………………………………………

(бар и °С)

- РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ / ТЕМПЕРАТУРА ПАРОВОГО КОТЛА:

………………………………………………………………………………………

(бар и °С)

- КПД КОТЛА:	…………… % (на газе)

………..…. % (на дизельном топливе)

………..…. % (на мазуте)

- ТИП ТОПКИ:	………………………………………………………………………………………

(2-х или 3-х ходовой / реверсивный)

- ГАЗОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ (ПРОТИВОДАВЛЕНИЕ) В ТОПКЕ:

…………… мбар или Па

- ГАБАРИТЫ ТОПКИ:	…………… мм (длина)

………..…. мм (ширина или диаметр)

………..…. мм (высота)

- ГАБАРИТЫ АМБРАЗУРЫ:…………… мм (длина)

………..…. мм (диаметр)

- МИНИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ГОЛОВКИ ГОРЕЛКИ:

………..…. мм

- ТИП РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОРЕЛКА:

………..…. Н (2-х ступенчатый)

………..…. Т (3-х ступенчатый)

………..…. М (модулирующий)

………..…. Р (плавно скользящий)

- КОЛИЧЕСТВО ГОРЕЛОК НА КОТЛЕ:

………..…. шт.

- СВЕДЕНИЯ О ТОПЛИВЕ:

- ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО / МАЗУТ (ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НА ОБЪЕКТЕ И ПО СТАНДАРТУ):

………..…. сСт (вязкость)

………..…. МДж / кг или ккал / кг (низшая теплота сгорания топлива)

………..…. °С    (температура на границе поставки или перед горелки 	                            или насосной станции)

………..…. бар  (давление на границе поставки или перед горелки или                    	                      насосной станции)

- ГАЗ:

………..…. мбар или Па (давление газа перед газовыми клапанами)

………..…. МДж /нм³ или ккал /нм³ (низшая теплота сгорания топлива)

- ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА, ПОСТУПАЮЩЕГО В ЗОНУ ГОРЕНИЯ:

………..…. °С

- КОЛИЧЕСТВО__________ шт.

- ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- ИНФОРМАЦИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЕ:

- НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС ОБЪЕКТА:

………………………………………………………………………………………

- НАЗВАНИЕ ФИРМЫ, АДРЕС, НОМЕР ТЕЛЕФОНА И ФАКСА ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………