ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

НА ПОСТАВКУ ВОДОГРЕЙНОЙ КОТЕЛЬНОЙ

| № п.п | Перечень сведений и требований | Содержание основных сведений и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование предприятия, |  |
| 2 | Адрес Заказчика |  |
| 3 | Контактные телефоны и факс |  |
| 4 | Ответственные лица и должность |  |
| 5 | Вид строительства (нужное подчеркнуть) | □ Новое □ Реконструкция |
| 6 | Тип котельной (нужное подчеркнуть) | □ Блочно-модульная со зданием контейнерного типа □ Блочно-модульная на рамах для монтажа в здании Заказчика Прочее (указать)_______________________________ ____________________________________________________________________________________________ |
| 7 | Основной вид топлива: (для газа указать максимальное и минимальное давление перед котельной, учет газа в котельной коммерческий или технический) |  |
| 8 | Второй вид топлива: (указать тип топлива: аварийное или резервное) |  |
| 9 | Присоединенная максимальная тепловая нагрузка: | Система | MВт | Гкал/ч |
|  |  | Отопление |  |  |
|  |  | Вентиляция |  |  |
|  |  | ГВС |  |  |
|  |  | Прочее (указать) ____ ___________________ |  |  |
|  |  | Собственные нужды |  |  |
|  |  | Потери в тепловых сетях |  |  |
|  |  | Общая тепловая нагрузка |  |  |
| 10 | Количество котлов (указать, если известно, распределение мощности котлов) |  |
| 11 | Стадийность строительства котельной (нужное подчеркнуть) | Одностадийное Многостадийное (указать распределение мощности) ______________________________________________ |
| 12 | Температурные графики систем | Система | 0C |
|  |  |  | Прямая | Обратка |
|  |  | Отопление |  |  |
|  |  | Вентиляция |  |  |
|  |  | ГВС |  |  |
|  |  | Прочее (указать) ____ ____________________ |  |  |
| 13 | Способ подсоединения к котлам | Система | (нужное подчеркнуть) |
|  |  | Отопление | Зависимое напрямую от котлов Независимое через теплообменники в котельной Независимое через теплообменники у потребителей |
|  |  | Вентиляция | Зависимое напрямую от котлов (Совместно или раздельно с системой отопления) Независимое через теплообменники в котельной Независимое через теплообменники у потребителей (Совместно или раздельно с системой отопления) |
|  |  | ГВС | Независимое через теплообменники в котельной Независимое через теплообменники у потребителей |
|  |  | Прочее (указать) ____ ___________________ | Зависимое напрямую от котлов (Совместно или раздельно с системой отопления) Независимое через теплообменники в котельной Независимое через теплообменники у потребителей (Совместно или раздельно с системой отопления) |
| 14 | Располагаемые напоры и потери давления в системах | Система | м вод. cт. |
|  |  | Отопление |  |
|  |  | Вентиляция |  |
|  |  | ГВС |  |
|  |  | Прочее (указать) ____ ____________________ |  |
|  |  | Максимальное давление сырой воды |  |
|  |  | Минимальное давление сырой воды |  |
| 15 | Статический напор в системах (самая высотная отметка потребителей) | Система | м вод. cт. |
|  |  | Отопление |  |
|  |  | Вентиляция |  |
|  |  | ГВС |  |
|  |  | Прочее (указать) ____ ____________________ |  |
| 16 | Водные объемы систем | Система | м3 |
|  |  | Отопление |  |
|  |  | Вентиляция |  |
|  |  | ГВС |  |
|  |  | Прочее (указать) ____ ____________________ |  |
| 17 | Анализ сырой воды | (по возможности направить анализ или сообщить жесткость, содержание железа и пр.) |
| 18 | Высота дымовой трубы (или самая высотная отметка ближайшего потребителя и расстояние до него) |  |
| 19 | Режим работы котельной (нужное подчеркнуть) | Без постоянного присутствия обслуживающего персонала С обслуживающим персоналом |
| 20 | Объемы поставки (нужное подчеркнуть) | Проектирование Комплектация Транспортировка Монтаж Наладка |
| 21 | Дополнительные требования |  |