О П Р О С Н Ы Й    Л И С Т

ДЛЯ РАСЧЁТА И ВЫБОРА ГЕОТЕРМАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО НАСОСА

| № п/п | Перечень сведений и требований | Содержание основных сведений и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование проектируемого предприятия, здания, сооружения |  |
| 2 | Адрес заказчика |  |
| 3 | Контактные телефоны, факс, E-mail |  |
| 4 | Тип объекта строительства (нужное подчеркнуть) | ИЖС Офис Склад Прочее(указать)__________________________________ ________________________________________________ |
| 5 | Место нахождения объекта строительства | Область |  |
|  |  | Район |  |
|  |  | Населенный пункт |  |
| 6 | Данные по объекту | Год строения |  |
|  |  | Год реконструкции |  |
|  |  | Отапливаемая площадь (м2) |  |
|  |  | Отапливаемый объем(м3) |  |
|  |  | Макс. потребность мощности (кВт) |  |
| 7 | Тип котельной (если есть) (нужное подчеркнуть) | Встраиваемая Отдельно стоящая |
| 8 | Расстояние от котельной до отапливаемого сооружения |  |
| 9 | Теплопотери согласно проекта* (кВтч/год) |  |
| 10 | Этажность сооружения (указать отапливаемую площадь по этажам) |  |
| 11 | Высота потолка (-ов) сооружения |  |
| 12 | Остекление | Общая площадь |  |
|  |  | Материал |  |
|  |  | Количество стеклопакетов (нужное подчеркнуть) | 2-ое стекло 3-ое стекло |
| 13 | Фундамент (указать площадь и конструкцию, включая утепление самого фундамента или перекрытий пола первого этажа) | Первый слой – материал и его толщина |  |
|  |  | Второй слой – материал и его толщина |  |
|  |  | еще |  |
| 14 | Ограждающие стены (указать общую площадь и конструкцию, включая утепление) | Первый слой – материал и его толщина |  |
|  |  | Второй слой – материал и его толщина |  |
|  |  | Третий слой – материал и его толщина |  |
|  |  | еще |  |
| 15 | Кровля | Общая площадь |  |
|  |  | Материал |  |
|  |  | Толщина утеплителя |  |
| 16 | Площадь участка земли, не попадающая под кап. постройки (м2) |  |
| 17 | Благоустройство территории (нужное подчеркнуть) | Есть Нет |
| 18 | Система отопления строения | Вид отопления (нужное подчеркнуть) | Комбинированное Теплые полы на водяной циркуляции Радиаторы Воздушное |
|  |  | Температурный режим (температура прямой/обратной воды) (нужное подчеркнуть) | 55/45 60/40 70/40 прочее(указать)____________ |
| 19 | Количественная потребность в ГВС (указать количество литров и кол-во постоянно проживающих человек) |  |
| 20 | Кондиционирование тепловым насосом (нужное подчеркнуть) | Активное Пассивное Фанкойлы Теплые полы |
| 21 | Необходимость обогрева бассейна | Объем воды (м³) |  |
|  |  | Расположение (нужное подчеркнуть) | Дом Улица |
|  |  | Сезонность эксплуатации (нужное подчеркнуть) | Круглый год Лето |
|  |  | Средняя температура воды, 0С |  |
| 22 | Способ размещения теплового коллектора (нужное подчеркнуть) | Горизонтально Вертикально |
|  |  | В грунт В водоем Грунтовые воды Почее (указать)__________________________________________ |
| 23 | Наличие электроэнергии: (220/380, выделенная мощность (кВт) |  |

* - Пункты10-15 - Заполняются, если неизвестны теплопотери согласно проекта