	[image: image1.png]HOBUTEPBEJ




Общество с ограниченной ответственностью
	
	Республика Беларусь, 223042

Минский район, Папернянский с/с,

участок №20-1, район д.Аронова Слобода, Административное помещение, каб.1-10

УНП 800017370, ОКПО 37584622
	тел.:  +375 (17) 514-19-50/51

тел.:  +375 (17) 514-19-53 (бухг.)

тел./факс: +375 (17) 514-19-56



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

НА ПОСТАВКУ ВОДОГРЕЙНОЙ КОТЕЛЬНОЙ НА МЕСТНЫХ ВИДАХ ТОПЛИВА
	№

п.п
	Перечень    сведений    и требований
	Содержание   основных сведений и требований

	1
	Наименование   предприятия, 

	

	2
	Адрес Заказчика

	

	3
	Контактные телефоны и факс

	

	4
	Ответственные лица и должность
	

	
	
	

	5
	Вид строительства

(нужное подчеркнуть)
	□ Новое

□ Реконструкция

	6
	Тип котельной 

(нужное подчеркнуть)
	□ Блочно-модульная со зданием контейнерного типа
□ Блочно-модульная на рамах для монтажа в здании
      Заказчика
Прочее (указать)_______________________________

____________________________________________________________________________________________

	7
	Вид топлива:
-дрова, кусковые отходы

-древесные, сыпучие отходы

-кусковой, фрезерный торф

-брикеты, из чего

-пеллеты

-иное (какое)
 
	

	8
	Характеристики топлива
	- отн.влажностьW, %
- зольность, %

- калорийность, Гкал/тонну

- фракция (размер в мм)

	9
	Способ топливоподачи
	Автоматически

Вручную

Комбинированный

	10
	Склад твердого топлива, м3 (указать, на сколько дней запас топлива)
	

	11
	Степень автоматизации
	Автоматизированная с обслуживающим персоналом

Автоматизированная без постоянного присутствия

персонала

	12
	Присоединенная максимальная тепловая нагрузка:


	Система
	MВт
	Гкал/ч

	
	
	Отопление                      
	
	

	
	
	Вентиляция        
	
	

	
	
	ГВС 
	
	

	
	
	Прочее (указать) ____

___________________
	
	

	
	
	Собственные нужды 
	
	

	
	
	Потери в тепловых сетях 
	
	

	
	
	Общая тепловая нагрузка       
	
	

	13
	Количество котлов
(указать, если известно, распределение мощности котлов)
	

	14
	Стадийность строительства котельной

(нужное подчеркнуть)
	Одностадийное

Многостадийное (указать распределение мощности)

______________________________________________

	15
	Температурные графики систем
	Система
	0C

	
	
	
	Прямая
	Обратка

	
	
	Отопление                      
	
	

	
	
	Вентиляция        
	
	

	
	
	ГВС 
	
	

	
	
	Прочее (указать) ____

____________________
	
	

	16
	Количество контуров с распределением нагрузок
	Система
	шт/МВт

	
	
	
	Кол-во
	Нагрузки

	
	
	Отопление                      
	
	

	
	
	Вентиляция        
	
	

	
	
	ГВС 
	
	

	
	
	Прочее (указать) ____

___________________


	
	

	17
	Способ подсоединения к котлам
	Система
	(нужное подчеркнуть)

	
	
	Отопление                      
	Зависимое напрямую от котлов
Независимое через теплообменники в котельной

Независимое через теплообменники у потребителей


	
	
	Вентиляция        
	Зависимое напрямую от котлов
(Совместно или раздельно с системой отопления)
Независимое через теплообменники в котельной

Независимое через теплообменники у потребителей

(Совместно или раздельно с системой отопления)


	
	
	ГВС 
	Независимое через теплообменники в котельной

Независимое через теплообменники у потребителей


	
	
	Прочее (указать) ____

___________________
	Зависимое напрямую от котлов
(Совместно или раздельно с системой отопления)

Независимое через теплообменники в котельной

Независимое через теплообменники у потребителей

(Совместно или раздельно с системой отопления)


	18
	Располагаемые напоры и потери давления в системах
	Система
	м вод. cт.

	
	
	Отопление                      
	

	
	
	Вентиляция        
	

	
	
	ГВС 
	

	
	
	Прочее (указать) ____

____________________
	

	
	
	Максимальное давление сырой воды
	

	
	
	Минимальное давление сырой воды
	

	19
	Статический напор в системах

(самая высотная отметка потребителей)
	Система
	м вод. cт.

	
	
	Отопление                      
	

	
	
	Вентиляция        
	

	
	
	ГВС 
	

	
	
	Прочее (указать) ____

____________________
	

	20
	Водные объемы систем
	Система
	м3

	
	
	Отопление                      
	

	
	
	Вентиляция        
	

	
	
	ГВС 
	

	
	
	Прочее (указать) ____

____________________
	

	21
	Анализ сырой воды (по возможности направить анализ или сообщить жесткость, содержание железа и пр.)
	

	22
	Высота дымовой трубы

(или самая высотная отметка ближайшего потребителя и расстояние до него)
	

	20
	Объемы поставки

(нужное подчеркнуть)
	Проектирование 
Изготовление 
Транспортировка 
Монтаж 
Шеф-монтаж 
Наладка 
Шеф-наладка

	21
	Дополнительные требования
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